ALTYAPI ÖZEL İDARİ ŞARTNAME

A - ÖZEL İDARİ

Projelerle ilgili Hususlar Madde 1.

- Yüklenicinin yapacağı işe ait her türlü proje ve hesaplar (yol, içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon, drenaj, elektrik ve telekomünikasyon) idarenin uygun görüşü ve) vizesinden/onayından geçirilerek yükleniciye verilecektir.

- İşin devamı esnasında gerekecek veya idarece lüzum görülecek her türlü tadilat ,ve gerekli ilavelerle ilgili, her türlü proje ve hesaplar (yol, içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon, drenaj, elektrik ve telekominikasyon ve benzeri) yüklenici tarafından bila bedel ve iş programına uygun bir zaman içinde hazırlanarak, idarenin onayından sonra tatbik edilecektir.

- Projelerin onay süresi işin süresini etkilemez, ancak projelerde eksik ve hata bulunması halinde, uzayan onay süresince her bir gecikme günü için, günlük gecikme cezasının 1/ 4 ’ü tutarında ceza kesilir. Onaysız projeler uygulanmaz ve uygulatılmaz, Aksi halde tüm sorumluluk yükleniciye aittir,

- İhale konusu yapım işinin tamamlanması veya tasfiyesi durumunda, geçici kabulün onayından önce işe ait nihai projeler (as-build dravvings) yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri ve CD kayıtları ile birlikte 3 takım ozalite çekilmiş olarak idareye teslim edilecektir.

- Tüm detay imalat çizimleri yüklenici tarafından bedelsiz hazırlanacak ve idarenin onayına sunulacaktır. Onayı alınmayan hiçbir detay  imalatlar yapılmayacaktır (kapı, pencere , merdiven ..v.b. tüm detaylard)

İş  Düzenlenmesi ve Ödemeler Madde 2.

- Şantiyede yapılan işler iderece verilen hakediş düzenleme esaslarına göre günü gününe ataşman ve kayıtlarla tespit edilecek, yapı denetim görevlisi ve yüklenicinin işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olarak şantiyede bulunan yetkilisi tarafından karşılıklı olarak imzalanacaktır. Hakedişin idarenin tip formuna uygun olarak düzenlenmesi ve hakediş dosyası içerisindeki evrakların hakediş tip formundaki sıralamaya göre konulması gerekmektedir.

- Hakediş raporu kapağı, hakediş icmal tablosu, fiyat farkı hesap tablosu, yapım işlerine ait lejant ve fotoğraflar, hakediş iç sayfası, yeni fiyat oluru, yeni fiyat analizi, yeşil defter, metraj ve atışmanlar inşaat durum raporları (demir vizeleri, beton ve her türlü prefabrik beton elaman ve her türlü borulara ait test raporları) hak ediş dosyasında bulunacaktır. Bunların eksik olması halinde hakediş incelemeye alınmayacaktır. Her sözleşmeli iş için 30 günde bir hakediş düzenlenecektir. 30 günde birden fazla hazırlanan hakedişler İşlem görmeyecektir.

- Hakediş Raporları; işin Yüklenicisi ile İdaresi tarafından hazırlanıp, idarece onaylandıktan sonra 30 gün içerisinde sözleşme taslağında belirtildiği şekilde ödenecektir.

- Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç, primler ve benzeri diğer giderler ile her türlü sigorta giderleri sözleşme (ihale) bedeline dahil olup, bu giderler yükleniciye aittir. Diyarbakır OSB KDV ödenmesinden muaftır. Ancak olabilecek kanun değişiklik İşlemlerden doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı ödenir.

- Yüklenici her türlü yapım işi İçin kullanacağı malzemeleri, birim fiyat tariflerinde, ilgili malzeme şartnamelerinde, iş ile ilgili diğer şartnamelerde, ilgili kuruluşlarca yayımlanmış ve yayımlanacak genelge ve yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun belgeli olarak temin edecektir. Bunlara ait örnekleri yapı denetim görevlisine gösterecektir. Gösterilen ve kabul edilen örnekler mühürlenerek muhafaza edilecek bunun haricinde malzeme kullanılmayacaktır, örneğe uymayan malzemeler yapı denetim görevlisinin ihtarından sonra 3 (Üç) gün içerisinde şantiyeden uzaklaştırılmış olacaktır. Aksi halde idare bu malzemeleri yüklenici namı hesabına şantiyeden uzaklaştıracaktır.

- İş programında; stabilize, kırmataş, çimento, muhtelif demir, profil ve saclar, betonarme çelik mamulleri,' tuğlalar, içme ve kullanma suyu, tesisat ve elektrik imalatları  yer alabilir. Bunlar dahil herhangi bir  İhzarat ve  nakliye bedeli ödenmeyecektir

- Altyapı inşaatında kullanılacak malzeme ve imalatlarla ilgili olarak, idarenin İsteği doğrultusunda yaptıracağı deneylere/testlere ait laboratuar veya benzeri yerlere ödenecek her türlü ücret yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bunlar için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

İmalat Değişikliği İle işin Durdurulması Madde 4.

- İdare, keşif özetinde ve projesinde yer alan imalatlardan % 80'in üzerindeki imalatların yaptırılmasından Bakanlık görüşünü almak kaydıyla vazgeçebilir. Yüklenici bundan dolayı hiç bir hak iddia edemez.

- Yüklenicinin sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde, İdare Bakanlık görüşünü almak kaydıyla işi durdurabilir. İşin durdurulması halinde yüklenici hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

Fiyat Farkı Madde 5.

Fiyat farkı (yıl içi ve sonu dahil) ödenmeyecektir.

Tahsis Belgeli Malzeme Temin işleri Madde 6.

Tahsis yoluyla temin edilmesi gerekli ve zorunlu demir, çimento, sac ve profil için idarece verilmesi gerekli belgeler işin seyrine uygun olarak yükleniciye verilir, Tahsisin gerektirdiği formalitelerin takip ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü masraflar (malzeme bedeli, vergi, pul, harç vs.) yükleniciye aittir. Sözleşmede belirtilen teknik uygulama sorumluluklarının çalıştırılması ile tüm vergi ve sigorta ve diğer masraflar yüklenicinin genel giderlerine dahildir.

Diğer Hususlar Madde 7.

- Şantiye Binası, Yapı Denetim Görevlisi Bürosu,

Malzeme Seçimi Madde 3.

Yüklenici, yer tesliminden başlayarak en geç 30 gün içinde yeni olmak koşulu ile  21 (7x3) m2lik konteynır kontrollüğün kullanımına sunulmak için kontörlüğe teslim edecektir. Bu binanın her türlü giderlerini (elektrik, ısıtma v.b.) yüklenici karşılayacaktır, Aksi halde her gecikme günü için, günlük gecikme cezasının 1/4 ‘ü tutarında ceza ödeyecektir. İş bitirildiği taktirde bina bedelsiz kontrollüğe devredilecektir.

7.2. Araç: İstekli kontrol amirinin kullanımına sunulmak üzere işyeri teslim tarihinden geçici kabul tarihine kadarki süre için 1 adet 4 yaşından büyük olmayan otomatik vites c sınıfı araç tahsis edilecektir. ( Bu birim şefine tahsis edilecek olup ayda en fazla 4 depo yakıt doldurulacaktır.) Tüm bakım onarım sigorta ve kasko giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Aksi halde aracın her bir gecikme günü için, günlük gecikme cezasının 1/ 4 ‘ü tutarında ceza ödeyecektir

- Büro Malzemeleri,

Yüklenici, yapı denetim görevlileri emrinde kullanılmak üzere yer tesliminden itibaren 30 gün içinde bir adet hesap makinesi, 1 adet proje masası ve komple çizim takımı, 1 adet çelik masa, 6 adet sandalye, 2 adet sehpa, 1 büyük çelik dolap, 1. adet dizüstü (Kontrol Amiri için) bilgisayar ve yazıcı tahsis edecek ve işin sonunda bu malzemeleri ilgiliye bırakacaktır. Aksi halde her bir gecikme günü İçin, günlük gecikme cezasının 1/ 4 'ü tutarında ceza ödeyecektir.

- İnşaata Tanıtıcı Levha Konulması,

- Yüklenici, yer tesliminden başlayarak en geç 30 gün içinde inşaat sahasında idarece 4 gösterilecek (en az 2 adet) yerlere,

- İşin adı, keşif ve sözleşme (ihale) bedeli,

- İdarenin adı,

- Proje, yapı denetim görevlisi, yüklenici ve yüklenici teknik yetkilisi,

- Yer teslim, iş bitim, inşaat izin tarihleri ile,

İdarece istenecek diğer bilgileri içeren levhaları idarenin tarifi uyarınca hazırlayıp herkesin görebileceği yerlere monte edecektir.

- Aksi halde her bir gecikme günü için, günlük gecikme cezasının 1/ 4 ‘ü tutarında ceza ödeyecektir,

- İdare, bedeli gecikme cezası ile birlikte ilk hakedişte kesilmek üzere bu levhaları bir başkasına yaptırmakta serbesttir.

Malzeme Temini Madde 8.

- İnşaatta kullanılacak olan her türlü demir; Karabük, Ereğli, İskenderun Demir Çelik Fabrikalarından, buralardan temin edilmemesi halinde; yakınlık sırasına göre İdarenin uygun göreceği diğer fabrikalardan temin edilecektir. İnşaatın devamı sırasında ortaya çıkan zorunluluklar ve ilgili farikaların ürettikleri malzemelerin bulunmaması halinde, standarda uygun malzeme serbest piyasadan temin edilecektir.

- İnşaatta kullanılan her türlü çimento şantiyeye en yakın Çimento Fabrikasından, bitüm şantiyeye en yakın rafineriden, buradan temin edilmemesi halinde; yakınlık sırasına göre İdarenin uygun göreceği diğer fabrikalardan veya rafineriden teinin edilecektir.

- Yüklenici, yapım işinde kullanılacak her türlü imalatın testlerini akredite olmuş laboratuvarlardan bila bedel yapıp idareye teslim edecektir.

Sözleşmede Bulunmayan işlere Ait Fiyat Tespiti Madde 9.

Projesinde bulunan, ancak keşif özeti cetvelinde bulunmayan ve/veya teknik gerekçeler sonucu yapılması zorunlu olan yeni imalatlar ile proje değişikliği sonucu yapılması zorunlu olan yeni imalatların ücretleri:

Yeni Fiyat oluru: (sözleşme yılı birim fiyatı) X (kırım oranı )olarak tespit edilmiştir.

Kırım Oranı= (Teklif Bedeli)/(Yaklaşık Maliyet)

Not 1: Özel pozlar ve diğer pozlar için için idarenin hazırlayacağı birim fiyatı yüklenici itirazsız kabul edecektir.

Not 2: Sözleşme yılı birim fiyatı çevre şehircilik birim fiyatı, olmaması durumunda ise Ticaret ve sanayi odasından alınacak rayiç fiyatlar üzerinden tespit edilecektir. Tespit edilecek fiyatlarda yukarıdaki kırımlar uygulanacaktır.

Kabul ile Tasfiye ve Fesih işlemleri Madde 10.

Yapılan işler, idarece verilecek talimat üzerine idarenin kontrol mühendisi tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığının tespit edilmesi halinde, işin kabule hazır olduğuna ilişkin tutanak düzenlenir, idare, bu tutanakla birlikte alacağı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul heyetinin oluşturulması için Bakanlığa müracaat eder.

Geçici ve kesin kabuller ile tasfiye ve fesih işlemleri İdare tarafından oluşturulacak Heyet marifetiyle yapılacaktır.

Madde 11.

Geçici kabul noksanları verilen süre içinde tamamlanmadığı takdirde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme (ihale) bedeli ve ödenen fiyat farkları toplamının on binde altısı oranında gecikme cezası kesilir.

Ancak, idare bu gecikme süresi 30 takvim gününü geçtiği takdirde işin devamına gecikme cezası keserek izin vermekte veya işi yüklenici nam ve hesabına yaptırmakta serbesttir.

Madde 12.

Bu Özel İdari ve Teknik Şartnamede bulunmayan hususlar için, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Fenni Şartname hükümleri geçerlidir.

Yüklenicinin, bunları tamamen okuyup, incelediği ve teklifini buna göre verdiği kabul edilir.

Daha sonra yapılacak itirazlar hiçbir şekilde kabul edilmez. Bu özel İdari ve Teknik Şartname hükümleri ile sözleşme eki şartnameler arasında aykırılık olması halinde Özel İdari ve Teknik Şartname öncelik taşır.